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Wohnungsabnahme Landstrasse 64, Wohnung 3.2
Objekt: Landstrasse 64, Wohnung 3.2, 7250 Klosters
Datum der Begehung: 02.10.2026
Auftraggeber: Lärchenhof Verwaltungen AG, Klosters
Inspektor: Andrin
1. Zusammenfassung
Die Wohnung wurde gereinigt und leer übergeben. Zwei Positionen sind aufzunehmen: die Silikonfugen im Bad und eine Feuchtigkeitsspur an der Nordwand im Schlafzimmer.
2. Befunde
Wohnzimmer — Parkett
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Parkett im Wohnzimmer mit normalen Gebrauchsspuren. Bei der Fenstertür zwei Kratzer von rund zehn Zentimetern.
Küche — Geräte und Abdeckung
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Küche gereinigt, Geräte funktionstüchtig. Backofen innen mit Einbrennspuren, Reinigung zulasten der Mieterschaft. Abdeckung und Plattenboden ohne Schäden.
Bad — Silikonfugen
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Silikonfugen an der Duschwanne stellenweise schwarz, zu erneuern. Armaturen und Duschtrennwand in Ordnung, Spiegelschrank ohne Beschädigung.
Schlafzimmer — Feuchtigkeitsspur Nordwand
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An der Nordwand des Schlafzimmers eine Feuchtigkeitsspur von rund einem halben Quadratmeter mit beginnendem Schimmel. Ursache vermutlich das Lüftungsverhalten, Rückfrage an die Verwaltung.
Keller und Technik
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Sicherungskasten vollständig, keine Mängel. Kellerabteil geräumt und besenrein, Zählerstände auf dem separaten Blatt.

3. Empfohlene Massnahmen
Silikonfugen an der Duschwanne ersetzen; Feuchtigkeitsspur an der Nordwand durch den Sanitär beurteilen lassen. Übrige Positionen: normale Abnutzung, keine Massnahme.
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